10 марта 2016 08:45:25 | санитарный надзор

Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе при проведении внеплановой документарной проверки деятельности ООО «Молот-Сервис» по оказанию бытовых услуг в прачечной по адресу: Кировская обл., г.Вятские Поляны, ул.Калинина, д.1А, выявлены нарушения СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных»: прачечная расположена в приспособленном помещении - подвале многоквартирного жилого дома, отсутствует общеобменная приточно-вытяжная и местная вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

По результатам проверки за выявленные нарушения санитарного законодательства составлен протокол об административном правонарушении, материалы переданы в суд. Судом принято решение об административном приостановлении деятельности прачечной ООО «Молот-Сервис» по адресу: Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Калинина, д. 1А на срок 30 (тридцать) суток.

Возврат к списку новостей