24 мая 2016 16:52:48 | организация деятельности

Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе при проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. Швариха Нолинского района Кировской области выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, а именно: не соответствует требованиям санитарных норм состояние стен, потолков, полов в мастерской; не оборудованы предохранительными сетками, стеклами и местным освещением установленные в мастерской станки; мастерские не оборудованы умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды, электрополотенцем или бумажными полотенцами; отсутствует механическая вытяжная вентиляция.

По результатам проверки за выявленные нарушения действующего санитарного законодательства в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Постановлением Нолинского районного суда назначено наказание в виде административного приостановления деятельности в помещении мастерской МКОУ ООШ с. Швариха, расположенной по адресу: Кировская область, Нолинский район, с. Швариха, ул. Труда, д.32 на срок 45 (сорок пять) суток.

Возврат к списку новостей